Характеристика объекта

МБОУ « Вознесенская основная общеобразовательная школа» расположена в центральной части  села Вознесенка Кинзельского Сельсовета. Площадь территории школы составляет 0,5 га. На  территории находится основное строение,  здание школы площадью 617,5 м2 и две беседки площадью 15 м2 . каждая, сделанные из белого кирпича. Уличный туалет 6,3 м2 и сарай 8 м2 , построенные  из кирпича, крыша из шифера.

Фундамент основного  здания школы состоит из бетона. Наружные стены и перегородки из кирпича, оштукатурены цементным раствором. Внутри стены имеют панели покрашенные масляной краской, верх стен побелены водоэмульсионной краской. Чердачное перекрытие  железобетонное, крыша покрыта железом. Полы деревянные, в  коридорах  покрытые линолеумом. Окна деревянные.

Имеется гимнастический зал площадью 72.8 м2.Фундамент из бетона, наружные и внутренние стены из кирпича. Чердачное перекрытие железобетонное, крыша из железа. Отделка стен штукатурка, побелка.

Отопление от собственной котельной, водное. Освещение в школе осуществляется лампами дневного освещения, над классной доской в каждом кабинете имеются софиты. Водопровод в школе от центральной трассы. В 6 кабинетах из 8 имеются раковины. На улицы имеется емкость под воду, которая заполняется в теплое время года, объемом 5 м3 ,  имеется наружный кран. Пожарного крана нет, планируется установить

В школе,  имеется три запасных выхода. Установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Школа обеспечена первичными  средствами: огнетушителями их в наличии 7.

Школа работает в одну смену с 9.00. по 18.00. Количество по штату 13 человек. 1 человек административный персонал, 7 человек осуществляет педагогическую деятельность.1 человек учебно – вспомогательный персонал: библиотекарь, .3 человека обслуживающий персонал: повар и  уборщик производственных помещений, рабочий по обслуживанию здания. Учащихся обучается 21 человек.